高清腹腔镜镜头30°技术参数

1.视向角≥30°

2.视场角≥75°

3.镜体外管径10mm

4.★工作长度≥工作长度330mm

5.有效景深范围：25-150mm

6.设计光学工作距离：50mm

7.★视场中心角分辨力≥4.5C

8.★支持低温等离子≥360次、高温高压灭菌≥180次

9.对进液防护程度分类为：IPX7

10.★镜身具有“Autoclavable”标识

11.光锥接口成锐角设计，降低光纤弯折

12.镜头采用蓝宝石保护窗口，持久耐磨

13.配备三种导光束转接器：Wolf转接器,Storz转接器,Acmi转接器

14.配置铝合金镜头装载盒