身高体重仪   技术参数

一般参数：

1.额定电源范围为：AC 220V±10% 50Hz

2.额定输入功率范围应：≤30W

3.使用环境温湿度范围应不超过：+5℃ ~ +40℃ 10% ~ 95%RH

4.可以在一般病区环境内使用，无特殊场地要求

5.设备净重重量应在：≤60KG

6.使用年限应：≥5年

7.提供标准校正工具

重要参数：

1..身高测量范围应符合：  70 ~ 200cm    允许误差：  ±0.6cm或±0.1cm

2.体重测量范围应符合： 5.0 ~ 200kg     允许误差：±0.1kg

3.具有显示屏，能够可视化测量数据

4.符合CDL连接要求