自动化血压计  技术参数

一般参数：

1.可以采用电池供电

3.可以在一般病区环境内使用，无特殊场地要求

4.设备净重重量应在：≤5KG

5.使用年限应：≥5年

6.提供标准校正工具

重要参数：

1..血压测量范围应符合： 0-299mmHg

2.脉搏测量范围应符合： 40-180次/分

测量精度压力显示精度±3mmHg ( ±0.4KPa);

脉搏测量精度: ±2%或±2 次/分( 取最大者 )

3.测量位置应：左右臂均可

4.具有显示屏，能够可视化测量数据

5.符合CDL连接要求