**小型水浴锅技术参数**

1.加热功率：1000W；

2.温度范围：室温-100℃；

3.内胆尺寸：42\*18\*16cm；

4.外形尺寸：55\*24\*26cm；

5.内胆材质：304不锈钢；

6.可进行数字显示，可断水保护；

