**防护铅手套：**

数量：4双

标准尺寸

≥0.5个铅当量

**方巾：**

数量：4块

尺寸：400\*400

≥0.5个铅当量

**数字时钟：**

数量：1个，含安装