染色机  技术参数

- ★1、染色模式：染色模式是模仿手工滴染浸润的方式，染液喷嘴口径大，不堵孔。

- 2、适用于抗酸染色(萋尼氏法/冷染法)和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求。

- ★3、染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗。

- 4、每种试剂有单独输送管路，泵和喷嘴，避免交叉污染。

- 5、染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检。

- 6、触摸屏操作界面简洁易用。

- 7、染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检。

- 8、染色用玻片为开放式，可通用。

- 9、每一步的染色时间可单独设定

- 10、独立玻片盒，避免片间交叉污染。

- 11、每小时染色≧50 张玻片。

产品售后参数：

1、操作软件终身免费升级，可按用户要求添加相关功能。

2、终身免费维护保养及校准，小零件免费更换。

3、中标公司须提供专机专用试剂，试剂价格不高于3元/份。