液氮监控系统   技术参数（25个）

1.高精度液位测量和温度测量双重独门监控，硬件一体化，双重保障液氮罐内有效液氮量；

*2.温度和液位监控模块为液氮罐完全匹配瓶塞式，无需改造液氮罐，也不额外增加罐内硬件，直接更换瓶塞，操作方便；

3. 各模块机之间通过WIFI一体化实现无线组网；温度和液位监测数据，通过无线实时上传到服务器；

4. 无线液氮基站可接高至40个无线液氮低温探测集成模组。

5.异常报警：遇温度异常、液位异常、电池电量异常、网络异常等各种意外，系统自动报警；

6.液氮罐监测模块无需外接电源，采用内置高能电池供电，电池寿命长；

7.温度和液位双重液晶显示，直观方便；

8.所有监测数据在服务器自动记录、贮存，可以自动生成报告文件，用于存档和质控分析；

*9.报警方式可选：①声音报警 ② 短信报警 ③电话报警 ④色块报警；

10.液氮罐内温度和液位全程24小时远程监控管理；

11.液位误差：≤ 10MM；

12.温度测量范围：-200～40℃；

13.温度误差：±0.1℃；

*14.可在各种模块上集成培养箱、液氮罐、实验室环境与供气管路等工作站的监测；

*15. 厂家具有中国检测机构和实验室强制认证资格，并有相应的资格证书。